**附件2**

2022年5月天中直流配套电源

“两个细则”考核补偿公布结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电厂名称 | 考核总分 | 补偿总分 | 上网电量 (兆瓦时) | 分摊分 | 兑现分 | 兑现金额(元) |
| 1 | 南湖电厂 | 200.00 | 10136.46 | 264431.00 | -3354.50 | 6581.97 | 6581965.91 |
| 2 | 花园电厂 | 0.00 | 19729.42 | 647590.00 | -8215.14 | 11514.28 | 11514282.03 |
| 3 | 绿洲电厂 | 236.81 | 12375.58 | 371892.00 | -4717.71 | 7421.05 | 7421050.93 |
| 4 | 兵红电厂 | 268.08 | 9898.82 | 273118.75 | -3464.71 | 6166.03 | 6166034.12 |
| 5 | 大唐红星风电一场 | 79.80 | 0.00 | 44026.40 | -558.51 | -638.31 | -638306.23 |
| 6 | 大唐麻黄沟风电场 | 19.68 | 0.00 | 8520.60 | -108.09 | -127.77 | -127769.88 |
| 7 | 大唐淖毛湖风电一场 | 81.61 | 0.00 | 41289.60 | -523.79 | -605.40 | -605397.97 |
| 8 | 东方民生麻黄沟东风电一场(二三四期) | 23.61 | 0.00 | 33226.20 | -421.50 | -445.11 | -445108.00 |
| 9 | 东方民生淖毛湖风电场 | 65.01 | 0.00 | 15114.00 | -191.73 | -256.74 | -256741.85 |
| 10 | 丰源麻黄沟西风电场 | 33.87 | 0.00 | 12256.20 | -155.48 | -189.35 | -189348.62 |
| 11 | 国电电力三塘湖上湖风电一场 | 39.16 | 0.00 | 20090.40 | -254.86 | -294.02 | -294021.03 |
| 12 | 国电景峡东风电二场 | 84.32 | 0.00 | 52428.75 | -665.10 | -749.42 | -749416.02 |
| 13 | 国电景峡东风电一场 | 77.68 | 0.00 | 56331.00 | -714.60 | -792.28 | -792278.84 |
| 14 | 国华景峡北风电一场 | 89.92 | 0.00 | 58839.00 | -746.41 | -836.33 | -836334.60 |
| 15 | 国华景峡南风电二场 | 130.47 | 0.00 | 78820.50 | -999.89 | -1130.36 | -1130364.16 |
| 16 | 国华景峡南风电一场 | 143.26 | 0.00 | 76708.50 | -973.10 | -1116.36 | -1116361.93 |
| 17 | 国华景峡西风电一场 | 101.43 | 0.00 | 59610.10 | -756.20 | -857.63 | -857626.56 |
| 18 | 国华望洋台风电一场 | 76.38 | 0.00 | 55390.50 | -702.67 | -779.05 | -779047.93 |
| 19 | 国投景峡南风电一场 | 48.55 | 0.00 | 28124.25 | -356.78 | -405.33 | -405326.13 |
| 20 | 国投麻黄沟东风电一场 | 23.50 | 0.00 | 9114.60 | -115.63 | -139.13 | -139125.19 |
| 21 | 国投庙尔沟风电一场 | 73.69 | 0.00 | 58231.80 | -738.71 | -812.40 | -812401.84 |
| 22 | 国投淖毛湖南风电一场 | 32.59 | 0.00 | 8174.25 | -103.70 | -136.29 | -136286.18 |
| 23 | 国投思甜北风电一场 | 102.04 | 0.00 | 93856.91 | -1190.64 | -1292.68 | -1292681.72 |
| 24 | 弘毅红星风电一场 | 48.09 | 0.00 | 26576.00 | -337.14 | -385.23 | -385225.48 |
| 25 | 华电庙尔沟风电一场 | 90.34 | 0.00 | 53711.90 | -681.37 | -771.71 | -771713.69 |
| 26 | 华电淖毛湖风电一场(二期) | 19.01 | 0.00 | 10189.20 | -129.26 | -148.27 | -148267.26 |
| 27 | 华能麻黄沟西风电一期 | 57.43 | 0.00 | 13332.00 | -169.13 | -226.56 | -226555.91 |
| 28 | 华能望洋台西风电一场 | 111.24 | 0.00 | 58856.68 | -746.64 | -857.88 | -857878.89 |
| 29 | 华冉景峡南风电一场 | 45.70 | 0.00 | 28817.25 | -365.57 | -411.27 | -411267.33 |
| 30 | 华冉烟墩南风电二场 | 46.00 | 0.00 | 25872.00 | -328.20 | -374.20 | -374204.74 |
| 31 | 疆能回庄子风电一场 | 96.69 | 0.00 | 39307.88 | -498.65 | -595.34 | -595338.44 |
| 32 | 疆源回庄子风电一场 | 121.02 | 0.00 | 42336.89 | -537.07 | -658.09 | -658093.59 |
| 33 | 疆源淖毛湖南风电一场 | 3.56 | 0.00 | 10708.50 | -135.84 | -139.40 | -139404.95 |
| 34 | 疆源望洋台风电一场 | 65.50 | 0.00 | 54829.50 | -695.55 | -761.05 | -761051.24 |
| 35 | 宽洋麻黄沟东风电一场 | 17.86 | 0.00 | 9966.00 | -126.43 | -144.29 | -144285.80 |
| 36 | 龙源麻黄沟东风电一场（三四期） | 34.64 | 0.00 | 24057.60 | -305.19 | -339.83 | -339827.78 |
| 37 | 龙源望洋台西风电一场 | 80.57 | 0.00 | 66535.07 | -844.04 | -924.61 | -924614.73 |
| 38 | 蒲类海麻黄沟西风电一场 | 18.95 | 0.00 | 11081.40 | -140.58 | -159.53 | -159525.45 |
| 39 | 融信望洋台东风电一场 | 56.19 | 0.00 | 45196.80 | -573.35 | -629.54 | -629543.58 |
| 40 | 润天回庄子风电一场 | 88.96 | 0.00 | 47201.35 | -598.78 | -687.74 | -687742.73 |
| 41 | 三峡国投淖毛湖风电一场 | 28.19 | 0.00 | 9256.50 | -117.43 | -145.62 | -145615.29 |
| 42 | 尚风麻黄沟西风电一场 | 21.20 | 0.00 | 10945.00 | -138.85 | -160.05 | -160045.12 |
| 43 | 盛天麻黄沟西风电一场 | 50.59 | 0.00 | 17905.80 | -227.15 | -277.74 | -277737.82 |
| 44 | 盛新思甜东风电一场 | 104.11 | 0.00 | 58971.00 | -748.09 | -852.20 | -852199.12 |
| 45 | 特变思甜东风电一场 | 104.80 | 0.00 | 54128.25 | -686.66 | -791.46 | -791455.39 |
| 46 | 天电麻黄沟风电场 | 75.88 | 0.00 | 24013.50 | -304.63 | -380.51 | -380508.34 |
| 47 | 天润国投淖毛湖南风电一场 | 54.68 | 0.00 | 20618.40 | -261.56 | -316.24 | -316239.08 |
| 48 | 新华麻黄沟西风电一场 | 36.90 | 0.00 | 9306.00 | -118.05 | -154.95 | -154953.23 |
| 49 | 新能麻黄沟东风电一场(二期) | 49.66 | 0.00 | 8353.80 | -105.97 | -155.63 | -155633.90 |
| 50 | 新特红星风电一场 | 42.25 | 0.00 | 23716.00 | -300.85 | -343.10 | -343104.34 |
| 51 | 宣力红星风电一场 | 134.47 | 0.00 | 73823.20 | -936.50 | -1070.97 | -1070969.85 |
| 52 | 伊吾盾安淖毛湖风电场(二期) | 28.09 | 0.00 | 7847.77 | -99.55 | -127.64 | -127644.55 |
| 53 | 中电建望洋台东风电一场 | 74.60 | 0.00 | 46101.00 | -584.82 | -659.42 | -659424.00 |
| 54 | 中电投国投淖毛湖南风电一场 | 51.22 | 0.00 | 8959.50 | -113.66 | -164.88 | -164877.64 |
| 55 | 中电投景峡西风电一场 | 74.55 | 0.00 | 57192.30 | -725.53 | -800.08 | -800075.04 |
| 56 | 中电投望洋台东风电一场 | 38.77 | 0.00 | 27634.20 | -350.56 | -389.33 | -389329.50 |
| 57 | 中广核国投淖毛湖南风电一场 | 28.56 | 0.00 | 9223.50 | -117.01 | -145.57 | -145566.66 |
| 58 | 中广核麻黄沟西风电一场 | 17.47 | 0.00 | 12447.60 | -157.91 | -175.38 | -175376.67 |
| 59 | 中广核望洋台东风电一场 | 66.94 | 0.00 | 50278.80 | -637.82 | -704.76 | -704762.37 |
| 60 | 中核庙尔沟风电一场 | 71.67 | 0.00 | 52034.40 | -660.09 | -731.76 | -731763.41 |
| 61 | 中节能景峡北风电一场 | 67.79 | 0.00 | 49755.75 | -631.19 | -698.98 | -698977.11 |
| 62 | 大唐雅满苏光伏一电站 | 2.30 | 0.00 | 8917.76 | -113.13 | -115.43 | -115428.13 |
| 63 | 国电红星四场光伏一电站 | 2.75 | 0.00 | 7543.80 | -95.70 | -98.45 | -98448.47 |
| 64 | 国华景峡西光伏一电站 | 4.94 | 0.00 | 8034.40 | -101.92 | -106.86 | -106862.08 |
| 65 | 国华兴民光伏一电站 | 2.96 | 0.00 | 7679.10 | -97.41 | -100.37 | -100374.85 |
| 66 | 国投思甜北光伏一电站 | 43.47 | 0.00 | 7477.84 | -94.86 | -138.33 | -138331.72 |
| 67 | 华电庙尔沟光伏一电站 | 4.72 | 0.00 | 8156.50 | -103.47 | -108.19 | -108191.01 |
| 68 | 华能雅满苏光伏一电站 | 8.10 | 0.00 | 7665.09 | -97.24 | -105.34 | -105337.12 |
| 69 | 疆能回庄子光伏一电站 | 20.48 | 0.00 | 14929.73 | -189.39 | -209.87 | -209874.25 |
| 70 | 疆源兴民光伏一电站 | 3.14 | 0.00 | 7613.10 | -96.58 | -99.72 | -99717.59 |
| 71 | 疆源雅满苏光伏一电站 | 2.04 | 0.00 | 7890.82 | -100.10 | -102.14 | -102140.67 |
| 72 | 荣信雅满苏光伏一电站 | 18.40 | 0.00 | 7940.98 | -100.74 | -119.14 | -119136.98 |
| 73 | 特变思甜东光伏一电站 | 4.60 | 0.00 | 6959.75 | -88.29 | -92.89 | -92889.38 |
| 74 | 特变雅满苏光伏一电站 | 69.12 | 0.00 | 24030.56 | -304.84 | -373.96 | -373964.76 |
| 75 | 天利恩泽雅满苏光伏一电站 | 2.31 | 0.00 | 8322.77 | -105.58 | -107.89 | -107890.26 |
| 76 | 宣力兴民光伏一电站 | 4.54 | 0.00 | 8250.00 | -104.66 | -109.20 | -109197.12 |
| 77 | 源和三道岭光伏一电站 | 10.14 | 0.00 | 15120.60 | -191.82 | -201.96 | -201955.58 |
| 78 | 中电建雅满苏光伏一电站 | 20.33 | 0.00 | 8258.68 | -104.77 | -125.10 | -125097.24 |
| 79 | 中电投景峡西光伏一电站 | 1.88 | 0.00 | 8043.20 | -102.03 | -103.91 | -103913.72 |
| 80 | 中广核雅满苏光伏一电站 | 4.07 | 0.00 | 7465.83 | -94.71 | -98.78 | -98779.37 |
| 81 | 中节能思甜东光伏一电站 | 3.60 | 0.00 | 7682.50 | -97.46 | -101.06 | -101057.98 |
| 合计 | | 4489.50 | 52140.29 | 3756256.61 | -47650.79 | 0.00 | 0.00 |