中石油西部管道公司油气管网设施

开放相关信息

一、油气管网设施基本情况

西部管道公司已建成原油管道7条，成品油管道6条，天然气管道11条，详细情况见附表1。

二、允许接入油气管网设施标准目录

（一）原油管道接入标准

GB/T 1884 《原油和液体石油产品密度实验室测定法》

GB/T 1885 《石油计量表》

GB/T 4756 《石油液体手工取样法》

GB/T 8927 《石油和液体石油产品温度测量手工法》

GB/T 8929 《原油水含量的测定蒸馏法》

GB/T 9109.1《原油动态计量一般原则》

GB/T 9109.5 《石油和液体石油产品油量计算动态计量》

GB/T13894 《石油和液体石油产品液位测量法（手工法）》

GB/T 17286.1《液态烃动态测量体积计量流量计检定系统 第1部分：一般原则》

GB/T 17286.2《液态烃动态测量体积计量流量计检定系统 第2部分：体积管》

GB/T 17288 《液态烃体积测量容积式流量计计量系统》

GB/T 17289《液态烃体积测量涡轮流量计计量系统》

GB/T 19779 《石油和液体石油产品油量计算静态计量》

GB/T 27867 《石油液体管线自动取样法》

GB/T 20901《石油石化行业能源计量器具配备和管理要求》

SY/T 5398《原油天然气和稳定轻烃交接计量站计量器具配备规范》

SY/T 6682《用科里奥利流量计测量液态烃流量》

SY/T 7513《出矿原油技术条件》

QSY197 《油气管道输损率计算方法》

（二）成品油管道接入标准

GB 252《普通柴油》

GB 17930《车用汽油》

GB 18351《车用乙醇汽油》

GB 19147《车用柴油》

GB/T 1884《原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)》

GB/T 260《石油产品水分测定法》

GB/T 1885《石油计量表（产品部分)》

GB/T 4756《石油和液体石油产品取样法》

GB/T 8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》

GB/T 8927《石油和液体石油产品温度测量法手工法》

GB/T 9109.5《石油和液体石油产品油量计算动态计量》

GB/T 19779《石油和液体石油产品油量计算静态计量》

GB/T 23799《车用甲醇汽油(M85)》

GB 11085《散装液态石油产品损耗》

GB/T 13894《石油和液体石油产品液位测量法（手工法）》

JJG 1038《科里奥利质量流量计检定规程》

JJG 209《体积管检定规程》

JJG 168《立式金属罐容量》

JJG 370《工作振动管液体密度计检定规程》

JJG 259《标准金属量器》

Q/SY 197《油气管道输损率计算方法》

（三）天然气管道接入标准

GB 17820 《天然气》

GB 50251《输气管道工程设计规范》

GB/T 11060.1《天然气 含硫化合物的测定 第1部分:用碘量法测定硫化氢含量》

GB/T 11060.2《天然气含硫化合物的测定 第2部分:用亚甲蓝法测定硫化氢含量》

GB/T 11060.3《天然气含硫化合物的测定 第3部分:用乙酸铅反应速率双光路检测法测定

硫化氢含量》

GB/T 11060.4《天然气含硫化合物的测定 第4部分:用氧化微库仑法测定总硫含量》

GB/T 11060.5《天然气含硫化合物的测定 第5部分:用氢解-速率计比色法测定总硫含量》

GB/T11062 《天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》

GB/T 13609《天然气取样导则》

GB/T 13610《天然气的组成分析气相色谱法》

GB/T 17283《天然气水露点的测定冷却镜面凝析湿度计法》

GB/T 17747《天然气压缩因子的计算》

GB/T 18603《天然气计量系统技术要求》

GB/T 18604《用气体超声流量计测量天然气流量》

GB/T 19204《液化天然气的一般特性》

GB/T 19205《天然气标准参比条件》

GB/T 20901《石油石化行业能源计量器具配备和管理要求》

GB/T 21391《用气体涡轮流量计测量天然气流量》

GB/T 21446《用标准孔板流量计测量天然气流量》

GB/T 22634《天然气水含量与水露点之间的换算》

GB/T 22723《天然气能量的测定》

GB/T 30500《气体超声流量计使用中检验声速检验法》

GB/T 30492《天然气烃露点计算的气相色谱分析要求》

SY/T 5398《原油天然气和稳定轻烃交接计量站计量器具配备规范》

SY/T 6658《用旋进旋涡流量计测量天然气流量》

SY/T 6659《用科里奥利质量流量计测量天然气流量》

SY/T 6660《用旋转容积式气体流量计测量天然气流量》

Q/SY 197《油气管道输损率计算方法》

Q/SY 1447 《输气管道计量导则》

（四）其他共性标准

GB 15599《石油与石油设施雷电安全规范》

GB 18218《危险化学品重大危险源辨识》

GB 30871《化学品生产单位特殊作业安全规程》

GB 32167《油气输送管道完整性管理规范》

GB 50016《建筑设计防火规范》

GB 50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》

GB 50116 《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50140 《建筑灭火器配置设计规范》

GB 50183《石油天然气工程设计防火规范》

GB 50470《油气输送管道线路工程抗震技术规范》

GB 50493《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

GB/T 24001《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T 28001《职业健康安全管理体系要求》

GB/T 28002《职业健康安全管理体系实施指南》

SY/T 0048《石油天然气工程总图设计规范》

SY/T 6276《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》

SY/T 5922《天然气管道运行规范》

SY 6186《石油天然气管道安全规程》

SY 6503 《石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规范》

三、油气管网设施价格执行依据

油气管网价格执行依据详情见附表2。

四、上下游用户申请接入本企业油气管网设施的条件

同中国石油天然气集团公司油气管网设施公平开放信息公开专栏公布要求。用户可登陆网站（http://www.cnpc.com.cn/cnpc/index.shtml），依次点击业务中心-天然气与管道-油气管网设施公平开放信息公开专栏后即可查询。

五、本企业受理接入申请的部门、方式、流程及具体办理时限

同中国石油天然气集团公司油气管网设施公平开放信息公开专栏公布要求。

接入申请部门和联系人详情见附表3。

附表1

| 西部管道公司油气管网设施基本情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 类型 | 走向/位置 | 长度（公里） | 投产时间/拟投产时间 | 能力（万吨,万方/天） |
| （一）原油管道 |  |  |  |  |  |
| 轮库复线 | 已建成 | 新疆巴州轮南镇--新疆库尔勒 | 161.50 | 1996-09-01 | 1.43 |
| 王化线 | 已建成 | 新疆王家沟油库-新疆乌鲁木齐石化 | 56.60 | 2012-12-08 | 1.71 |
| 独乌线 | 已建成 | 新疆独山子-新疆乌鲁木齐 | 231.00 | 2012-12-08 | 2.86 |
| 库鄯线 | 已建成 | 新疆库尔勒--新疆鄯善 | 476.00 | 1997-06-01 | 1.26 |
| 阿独线 | 已建成 | 新疆阿拉山口-新疆独山子 | 246.00 | 2006-07-01 | 5.71 |
| 乌鄯支干线 | 已建成 | 新疆王家沟油库-新疆鄯善 | 296.00 | 2007-06-15 | 1.74 |
| 鄯兰原油干线 | 已建成 | 新疆鄯善--甘肃兰州 | 1562.00 | 2007-06-15 | 5.71 |
| （二）天然气管道 |  |  |  |  |  |
| 西一线 | 已建成 | 新疆轮南-1924#桩 | 1923.50 | 2004-10-28 | 4857.14 |
| 西二线西段 | 已建成 | 新疆霍尔果斯--67#阀室以东3Km | 2325.00 | 2009-12-18 | 8800.00 |
| 西三线西段 | 已建成 | 新疆霍尔果斯－宁夏中卫 | 2453.00 | 2013-06-15 | 4500.00 |
| 轮库线 | 已建成 | 新疆巴州轮南镇--新疆库尔勒 | 192.40 | 1998-05-01 | 514.29 |
| 鄯乌线 | 已建成 | 新疆鄯善--新疆乌鲁木齐 | 301.60 | 1996-09-15 | 171.43 |
| 北疆管网联络线 | 已建成 | 西二线昌吉分输站-新疆王家沟末站 | 14.00 | 2009-12-08 | 857.14 |
| 伊霍支干线 | 已建成 | 新疆伊宁-新疆霍尔果斯 | 63.30 | 2013-07-18 | 8800.00 |
| 轮吐支干线 | 已建成 | 新疆轮南-西二线吐鲁番分输压气站 | 526.00 | 2012-11-18 | 3428.57 |
| 涩宁兰线 | 已建成 | 青海涩北--甘肃兰州 | 931.30 | 2001-08-20 | 942.86 |
| 涩宁兰复线 | 已建成 | 青海涩北--甘肃兰州 | 921.40 | 2009-08-15 | 971.43 |
| 兰银线甘肃段 | 已建成 | 涩宁兰线河口站—K190+800m | 191.00 | 2007-07-15 | 1005.71 |
| （三）成品油管道 |  |  |  |  |  |
| 化王复线 | 已建成 | 乌石化—新疆王家沟油库 | 56.63 | 2014-08-10 | 1.29 |
| 化王线 | 已建成 | 乌石化--新疆王家沟油库 | 39.86 | 2006-06-15 | 0.57 |
| 克乌复线 | 已建成 | 新疆克拉玛依--新疆王家沟油库 | 298.00 | 2009-11-10 | 1.14 |
| 克乌线 | 已建成 | 新疆克拉玛依--新疆王家沟油库 | 294.00 | 1996-10-08 | 0.46 |
| 独乌线 | 已建成 | 新疆独山子--新疆王家沟油库 | 232.00 | 2004-11-08 | 1.43 |
| 乌兰线 | 已建成 | 新疆王家沟油库--甘肃兰州 | 1858.00 | 2006-06-15 | 2.43 |

附表2

油气管网价格执行依据

| 序号 | 管线名称 |  | 价格（含税） | 单位 | 文件名称 | 文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原油管道 | 轮库复线 | 130.620 | 元/吨 | 转发集团公司“关于塔里木原油外输管线运价问题的答复” | 管道财字〔1999〕5号 |
| 2 |  | 王化线 | 0.145 | 元/吨·公里 | 国家发展改革委关于西部原油、成品油管道运输价格的批复 | 发改价格〔2006〕2270号 |
| 3 |  | 独乌线 | 0.140 | 元/吨·公里 | 国家发展改革委关于西部原油、成品油管道运输价格的批复 | 发改价格〔2006〕2270号 |
| 4 |  | 库鄯线 | 130.620 | 元/吨 | 转发集团公司“关于塔里木原油外输管线运价问题的答复” | 管道财字〔1999〕5号 |
| 5 |  | 阿独线 | 0.080 | 元/吨·公里 | 国家发展改革委关于阿拉山口至独山子原油管道运输价格的批复 | 发改价格〔2006〕990号 |
| 6 |  | 乌鄯支干线 | 0.140 | 元/吨·公里 | 国家发展改革委关于西部原油、成品油管道运输价格的批复 | 发改价格〔2006〕2270号 |
| 7 |  | 鄯兰原油干线 | 0.140 | 元/吨·公里 | 国家发展改革委关于西部原油、成品油管道运输价格的批复 | 发改价格〔2006〕2270号 |
| 8 | 成品油管道 | 化王（复）线 | 0.145 | 元/吨·公里 | 国家发展改革委关于西部原油、成品油管道运输价格的批复 | 发改价格〔2006〕2270号 |
| 9 |  | 克乌（复）线 | 0.157 | 元/吨·公里 | 关于克乌管线和独乌管线管输价格的通知 | 油财字〔2006〕53号 |
| 10 |  | 独乌线 | 0.157 | 元/吨·公里 | 关于克乌管线和独乌管线管输价格的通知 | 油财字〔2006〕53号 |
| 11 |  | 乌兰线 | 0.145 | 元/吨·公里 | 国家发展改革委关于西部原油、成品油管道运输价格的批复 | 发改价格〔2006〕2270号 |
| 12 | 天然气管道 | 西一线西段 | 0.1442 | 元/千方·公里 | 国家发展改革委关于核定天然气跨省管道运输价格的通知 | 发改价格规〔2017〕1581号 |
| 13 |  | 西二线西段 | 0.1442 | 元/千方·公里 |  |  |
| 14 |  | 西三线西段 | 0.1224 | 元/千方·公里 |  |  |
| 15 |  | 涩宁兰线 | 0.1442 | 元/千方·公里 |  |  |
| 16 |  | 鄯乌线 | 0.1442 | 元/千方·公里 |  |  |
| 17 |  | 轮库线 | 0.1442 | 元/千方·公里 |  |  |

附表3

西部管道公司油气管网设施开放联系人员表

| 序号 | 姓名 | 部门 | 联系电话 | 邮箱 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马迎东 | 规划计划处 | 0991-7561234 18699995711 | xbgdmyd@ petrochina.com.cn | 牵头部门 |
| 2 | 南玲玲 | 生产运行处 | 0991-7561181 15699183087 | Nanll-wopc@ petrochina.com.cn |  |
| 3 | 张瑞 | 财务资产处 | 0991-7561274 13999811751 | gdzhangrui@ petrochina.com.cn |  |