附件：2

电力用户变（配）电所进网作业电工基本配备要求

一、35KV及以上电压等级的电力用户变（配）电所，应按四值三班轮值制配备专职运行值班电工，每班至少2人，由技术熟练者担任正值。

二、10KV电压等级，单电源受电容量在630KVA或是多电源受电的电力用户变（配）电所，应有专职运行值班电工24小时值班，每班2 人。

三、10KV电压等级，单电源受电容量在630KVA及以下电力用户变（配）电所，按本单位生产情况确定值班班次和配备运行值班电工，每班至少1人，操作时至少2人。

四、连续三班制生产的企事业单位，每班不少于2名值班电工；非连续三班制生产的企事业单位，配备不少于2名配电电工，